## 日常点検記録表
日常点検記録表
| 循環系統名： | [9 empty] | 令和 年 月分
点 検 日 | 浴槽水の残留塩素の測定（浴槽毎の測定が望ましい） | [5 empty] | 浴槽 | 集毛器 | ろ過器 | 配管 | 貯湯槽
| 利用開始前 |  | 入浴中 |  | 終了後 |  | 換水・清掃 （1回/日～週） | 清掃・消毒 （毎日） | 逆洗浄 （1回/週） | 高濃度 塩素消毒 （週1回以上 ） | 温度 （60℃ 以上）
| 時刻 | 残塩濃度 | 時刻 | 残塩濃度 | 時刻 | 残塩濃度
例 | 8:00 | 0.5 | 16:00 | 0.4 | 21:00 | 0.5 | （注） | （注） | （注） | （注） | 63℃
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
備考欄
（注）実施した場合、時間・実施者名を記入
| ○ 遊離残留塩素濃度は、常時0.4㎎/L以上（1.0㎎/Lを超えないことが望ましい） | [9 empty] | 富山県様式案（2025.11）

## 浴槽設備点検記録表
浴槽設備点検記録表
循環系統名： | [13 empty] | 令和 年度分
設備名 | 点検項目 | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
浴槽 | 壁面のぬめり・破損の有無を確認（注） | 換水時
消毒設備 | 調整・運転状況・薬液補充 | 1回/週・月
シャワー | ヘッド・ホースの点検 | 1回/６か月
| ヘッド・ホース内の洗浄・消毒 | 1回/年
回収槽 | 清掃・消毒 | 1回/週
貯水槽 貯湯槽 | 清掃・消毒 | 1回/年
加熱装置 | 設備点検（業者委託） | 1回/年
循環配管 | 洗浄消毒（業者委託） | 1回/年
水質検査 | 浴槽水 | 1～4回/年
備考欄
（注）浴槽壁面の破損により壁裏側にできる空間は、浴槽水が滞留して菌が増殖しやすくなります。タイル・目地・木部の破損や老朽化を頻繁に確認しましょう。 ※「頻度」は例示（各施設で設定）。 ※実施月日を記入。設備なし（該当せず）は「/」。備考欄は不備・不良があった際の対応などを記入。 富山県様式案（2025.11）

## 浴槽設備点検記録表 (記入例)
浴槽設備点検記録表（記入例）
循環系統名： | [13 empty] | 令和 年度分
設備名 | 点検項目 | 頻度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
浴槽 | 壁面のぬめり・破損の有無を確認（注） | 換水時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
消毒設備 | 調整・運転状況・薬液補充 | 1回/月 （第1月曜日） | 4/4 | 5/5 | 6/4 | 7/2 | 8/2 | 9/3 | 10/2 | 11/3 | 12/2 | 1/8 | 2/3 | 3/3
シャワー | ヘッド・ホースの点検 | 1回/６か月 | [5 empty] | 9/8 | [5 empty] | 3/15
| ヘッド・ホース内の洗浄・消毒 | 1回/年 | [5 empty] | 9/8
回収槽 | 清掃・消毒 | 1回/週
貯水槽 貯湯槽 | 清掃・消毒 | 1回/年 | [5 empty] | 9/8
加熱装置 | 設備点検（業者委託） | 1回/年 | [6 empty] | 10/8
循環配管 | 洗浄消毒（業者委託） | 1回/年 | [6 empty] | 10/8
水質検査 | 浴槽水 | 4回/年 | 4/20 |  |  | 7/7 |  |  |  | 11/1 |  |  |  | 3/15
備考欄 ・男性浴槽のタイルの破損確認（9/18）→修理完了（9/20） ・消毒装置の故障の為、業者に修理を依頼（6/12）
（注）浴槽壁面の破損により壁裏側にできる空間は、浴槽水が滞留して菌が増殖しやすくなります。タイル・目地・木部の破損や老朽化を頻繁に確認しましょう。 ※「頻度」は例示（各施設で設定）。 ※実施月日を記入。設備なし（該当せず）は「/」。備考欄は不備・不良があった際の対応などを記入。 富山県様式案（2025.11）