様式第２号の２（第５条、第７条、第12条関係）

生活関連施設整備項目表（建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の

促進に関する法律第14条第１項に規定する新築特別特定建築物に限る。））

| １ 名 称 |  |
| --- | --- |
| ２ 所 在 地 |  |

| 整備項目 | 整備箇所 | 整備基準 |  | 適合状況 | 摘要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ 経路 | 移動等円滑化経路を構成するエレベーター | ア 籠内に、出入口の戸の開閉状態を確認することができる鏡の設置 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 籠内に、手すりの設置 |  | 適・否 |  |
| ２ 便所 | 男子用小便器のある便所を設ける場合の１以上の便所 | 床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35cm以下のものに限る。）その他これらに類する小便器の両側に、手すりの設置（主として高齢者、障害者等が利用する建築物に限る。） |  | 適・否 |  |
| ３ 客室等 | 社会福祉施設等の1以上の室 | ア 高齢者、障害者等が円滑に利用できる床面積の確保 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 便所の構造 | (ｱ) 車椅子使用者用便房の設置 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 車椅子使用者用便房及び便所の出入口の幅は、80cm以上 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｳ) 車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造の戸で、その前後に高低差がないこと。 | 適・否 |  |
|  |  | ウ 浴室等の構造 | - 浴槽、シャワー、手摺等が適切に配置 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 車椅子使用者が円滑に利用できる空間の確保 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｳ) 浴室等の出入口の幅は、80cm以上 | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｴ) 車椅子使用者が容易に開閉して通過できる構造の戸で、その前後に高低差がないこと。 | 適・否 |  |
| ４ 客席 | ⑴ 固定式の客席を設ける場合の１以上の客席 | ア 車椅子使用者用席の幅は90cm以上、奥行きは120cm以上 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 床の水平の確保 |  | 適・否 |  |
|  | ⑵ 車椅子使用者用席に至る１以上の通路 | ア 幅は、120cm以上 |  | 適・否 |  |
|  |  | イ 傾斜路の構造 | (ｱ) 勾配は１／12以下（傾斜路の高さが16cm以下の場合は、１／８以下） | 適・否 |  |
|  |  |  | (ｲ) 滑りにくい表面仕上げ | 適・否 |  |
| ５ 案内表示 | 主要な案内板等 | 点滅型誘導音装置付誘導灯の設置等の配慮 |  | 適・否 |  |
| ６ 駐車場 | 通路の排水溝の溝蓋 | つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のないものであること。 |  | 適・否 |  |
| ７ 敷地内の通路 | ⑴ 排水溝の溝蓋 | つえ、車椅子等の使用者の通行に支障のないものであること。 |  | 適・否 |  |
|  | ⑵ 傾斜路 | 積雪時における配慮 |  | 適・否 |  |

備考

１　対象となる建築物が１棟でない場合は、各棟ごとに作成してください。

２　適合状況欄は、該当するものを○で囲んでください。

３　整備基準の適用がないときは、適合状況欄に斜線を引いてください。

４　条例第27条ただし書に該当する場合は、摘要欄にその理由を記入してください。