## 調査票（２）
様式３－２
テストハンマーによる強度推定調査票（２）
調査箇所 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤
調査年月日
打設年月日
推定強度 （N/mm2）
反発強度
打撃方向
(補正値) | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
乾燥状態 (補正値) | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥 | ・乾燥
| ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている | ・湿っている
| ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている | ・濡れている
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
材齢 | 日 | 日 | 日 | 日 | 日
| （ ） | （ ） | （ ） | （ ） | （ ）
推定強度結果の最大値 |  |  |  |  | N/mm2
推定強度結果の最小値 |  |  |  |  | N/mm2
推定強度結果の最大値と最小値の差 |  |  |  |  | N/mm2

## 調査票（３）
様式３－３
テストハンマーによる強度推定調査票（３）
構造物名（工種・種別・細別等構造物が判断出来る名称）
強度測定箇所
添付しない場合は
（別添資料－○参照）と記入し、
資料提出

## 調査票（１）
様式３－１
テストハンマーによる強度推定調査票（１）
工事名
請負者名
現場代理人名
主任技術者名
監理技術者名
測定者名
位置 | 測定NO
コンクリートの 種類
コンクリートの 設計基準強度 | N/mm2 | コンクリートの 呼び強度 | N/mm2