（別紙）

エックス線装置に関する構造設備概要

１　エックス線装置の製作者名、型式及び台数

２　エックス線高電圧発生装置の定格出力

| 台数 |  | 台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 製作者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 製造年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 装置の種類 |  | 固定式（可搬式のものを除く） 固定式（可搬式） ポータブル |  |  | 固定式（可搬式のものを除く） 固定式（可搬式） ポータブル |  |  |
| 高電圧発生装置 の定格出力 | 区 分 | 管 電 圧 | 管 電 流 | 撮影時間 | 管 電 圧 | 管 電 流 | 撮影時間 |
|  | 長時間 短時間 蓄電式 | kV kV kV | mA mA µF | － 秒 － | kV kV kV | mA mA µF | － 秒 － |
| 用途 |  | 撮影 ・ 透視 ・ 治療 |  |  | 撮影 ・ 透視 ・ 治療 |  |  |
| 納入業者名 |  |  |  |  |  |  |  |
| 設置年月日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 設置時の状態 |  | 新品 ・ 中古品 |  |  | 新品 ・ 中古品 |  |  |

３－１　エックス線装置の放射線障害防止に関する構造設備の概要

（１）エックス線装置の共通事項

| 照射筒 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| 絞り | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 線管容器及び照射筒の 漏れ放射線量 | ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時間 以下 | ﾐﾘｸﾞﾚｲ/時間 以下 |
| 総ろ過量 | mmアルミニウム当量 | mmアルミニウム当量 |

（２）透視用エックス線装置

| 透視用画像モニターの種類 | 蛍光板、テレビモニター その他（ ） | 蛍光板、テレビモニター その他（ ） |
| --- | --- | --- |
| エックス線管回路 自動開放装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 蛍光板有効面積外 照射防止装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| 蛍光板通過後の 放射線量 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 以下 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 以下 |
| 透視時の最大照射野 通過後の放射線量 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 以下 | ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間 以下 |
| 被照射体周囲の散乱線防護 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

（３）撮影用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| ※口内法撮影用Ｘ線装置の場合 照射野の直径 | センチメートル | センチメートル |
| ※移動型及び携帯型並びに手術中使用のＸ線装置の場合 エックス線管焦点及び被照射体から作業従事者までの距離 | メートル | メートル |

（４）治療用エックス線装置

| 利用線すい可動絞り装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |
| --- | --- | --- |
| インターロック機能付 ろ過板保持装置 | 有 ・ 無 | 有 ・ 無 |

３－２　エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要

| １週間の延べ撮影回数 |  |  |  | 回 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １週間の延べ透視時間 |  |  |  | 時間 |  |  |
| 診療施設の概要 |  | 形 態 |  | 独立家屋（ 階建て）、マンション等の集合家屋（ 階建て 階） その他（ ） |  |  |
|  |  | 構 造 |  | 耐火構造（ ） 、 木造・モルタル、プレハブ、 その他（ ） |  |  |
| エックス線 診療室の概要 |  | 形 態 |  | エックス線診療専用の室、 診察室と兼用の室、 手術室と兼用の室 その他（ ） |  |  |
|  |  | 操作室 |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 診察室等の遮へい物等の概要 | 区分 |  |  | 材 料 | 厚 さ | 放射線防護に関する措置 |
|  | 天井 |  |  |  |  |  |
|  | 床 |  |  |  |  |  |
|  | 周囲の 遮へい物 (壁を含む) |  | 東側 |  |  |  |
|  |  |  | 西側 |  |  |  |
|  |  |  | 南側 |  |  |  |
|  |  |  | 北側 |  |  |  |
|  | 出入口の扉 |  |  |  |  |  |
| 診察室の壁等の外側における最大放射線量 |  |  |  | ミリシーベルト／１週間以下 （ マイクロシーベルト／１時間以下） |  |  |
| 標識の有無 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |
| 注意事項の掲示 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |  |

３－３　診療施設における放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 管理区域 | 管理区域の境界における最大放射線量 | ミリシーベルト／３月間 以下 |
| --- | --- | --- |
|  | 立入制限措置 | 遮へい物（材質等： ）による区画、白線による区画、 その他（ ） |
|  | 標識の有無 | 有 ・ 無 |
| 敷地内の居 住区域及び敷地境界 | 人が居住する区域における最大放射線量 | マイクロシーベルト／３月間 以下 |
|  | 敷地の境界における 最大放射線量 | マイクロシーベルト／３月間 以下 |
| その他 | 診療施設の見取図 | （別添） |
|  | エックス線装置を使用する室の遮へい物等の 配置状況 | （別添） |

３－４　その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要

| 防護用具の保有状況（数量） | 防護手袋（ ）、防護エプロン（ ）、 その他（名称： 、数量： ） |
| --- | --- |
| エックス線診療従事者等の放射線 測定器の保有状況（数量） | フィルムバッジ （ ）、ポケット線量計（ ） 蛍光ガラス線量計（ ）、ルクセルバッジ（ ）、 その他（名称： 、数量： ） |
| エックス線診療室等の放射線測定器等の保有状況 | 有 ・ 無 （測定器名： 、数量： ） |
| その他の措置（健康診断等） |  |

４　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

| 氏 名 | 年齢 | エックス線診療に関する経歴（従事年数、講習会への参加状況等） |
| --- | --- | --- |

（別紙の記載上の注意事項）

１　エックス線装置の製作者名、型式及び台数

設置しているエックス線装置の台数を記入の上、エックス線装置ごとに各項目について記入すること。

２　エックス線高電圧発生装置の定格出力

・エックス線装置ごとに、長時間定格(透視を行う場合の定格。10分以上連続してエックス線管に負荷できる値）にあってはエックス線管最高管電圧（波高値、kV）及びエックス線管電流（平均値、mA）を、短時間定格（撮影を行う場合の0.1秒以上エックス線管に負荷できる値）にあってはエックス線管最大使用電圧（波高値、kV）、エックス線管電流（負荷時間１秒の値、mA）及び撮影時間（秒）を、蓄電式のものにあっては最高充電電圧（kV）及びコンデンサー容量（µF）を記入すること。なお、短時間定格の表示が管電流時間積になっている場合には、mAs単位で記入しても差し支えない。

・エックス線装置が撮影用のみであるものであってコンデンサーを備えていないものは、短時間定格のみを記入すること。

・高電圧変圧器の２次側に複数個の整流器とコンデンサーを組み合わせているもの（全波整流方式）は長時間定格、短時間定格、コンデンサーの電圧及び容量についてすべて記入すること。

３－１　エックス線の放射線障害防止に関する構造設備の概要

(１)エックス線装置の共通事項

・それぞれの項目について、エックス線装置ごとに記入すること。

・エックス線管容器及び照射筒の漏れ放射線量については、次の区分により、利用線すい以外のエックス線量を測定した値を記入すること（ミリグレイ／時間）。

ア　定格管電圧が50キロボルト以下の治療用エックス線装置にあっては、エックス線装置の接触可能表面から５センチメートルの距離

イ　定格管電圧が50キロボルトを超える治療用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から１メートルの距離かつエックス線装置の接触可能表面から５センチメートルの距離

ウ　定格管電圧が125キロボルト以下の口内法撮影用エックス線装置にあっては、エックス線管焦点から１メートルの距離

エ　上記ア～ウ以外のエックス線装置にあっては、エックス線管焦点から１メートルの距離

オ　コンデンサ式エックス線高電圧装置にあっては、充電状態であって、照射時以外のとき、接触可能表面から５センチメートルの距離

・総ろ過量については、エックス線管の容器、照射筒及び絞りの固有ろ過値の和とし、着脱可能なろ過板の付加ろ過量は加算しないで記入すること。

(２)透視用エックス線装置

・蛍光板有効面積外照射防止装置の欄において、テレビモニターより行うものについては、利用線すいモニター内蔵の蛍光板との焦点がずれた場合に開放位となるシステムの有無を記入すること。

・蛍光板通過後の放射線量については、蛍光板等の受像器の接触可能表面から10センチメートルの距離における放射線量（ﾏｲｸﾛｸﾞﾚｲ／時間）を測定し記入すること。

・透視時の最大照射野通過後の放射線量については、透視時の最大照射野を３センチメートル超える部分を通過したエックス線量を、当該部分の接触可能表面から１０センチメートルの距離において測定し記入すること（マイクログレイ／時間）。
ただし、テレビモニターにより行うものについては、記入する必要はない。

・被照射体周囲の散乱線防護については、鉛枠を設ける等により、散乱線を遮へいするための措置がとられているかどうかを記入すること。ただし、テレビモニターより行うものについては、被照射体の散乱線防護について、その有無を記入すること。

(３)撮影用エックス線装置

・口内法撮影用エックス線装置の場合、照射筒の端における直径を記入すること。

・移動型及び携帯型並びに手術中に使用するエックス線装置の場合、エックス線管焦点および被照射体から作業従事者までの距離を記入すること。

(４)治療用エックス線装置

・近接照射治療装置を除く治療用エックス線装置について、ろ過板が引き抜かれたときにエックス線の発生を遮断するインターロックが作動するろ過版保持装置の有無を記入すること。

３－２　エックス線診療室の放射線障害防止に関する構造設備の概要

・１週間の延べ撮影枚数及び透視時間については、最近１年間における１週間の延べ最多撮影枚数、延べ最長透視時間を記入すること。なお、エックス線装置を設置後１年を経過していない場合には、将来の使用状況等を勘案の上、過少となることのないよう、１週間における延べ最多撮影枚数、延べ最長透視時間を見込み、記入すること。

・診療施設の概要については、該当するものに○を付し、その他の場合には（）内にその建物の構造を簡潔に記入すること。また、耐火構造のものにあっては（）内にその主たる建築素材を記入すること。

・エックス線診療室の概要については、該当するものに○を付し、その他場合には（）内にその内容を簡潔に記入すること。

・診療室の遮へい物等の概要については、遮へい物等の材料及び厚さを記入し、放射線防護に関する措置の項には「鉛板（厚さ○○ｍｍ）を入れている」などその内容を簡潔に記入すること。

・診療室の壁等の外側における最大放射線量については、専用のエックス線診療室である場合には、診療室の壁等の外側の最も近接した点で通常の使用状態において最大値となる場所で測定した線量当量率の最大値に１週間の使用時間（最多）を乗じて算定した値（ミリシーベルト／１週間）を、専用室でない場合には、遮へい物等の外側の最も近接した点で通常の使用状態において最大値となる場所で測定した値（マイクロシーベルト／１時間）を記入すること。なお、エックス線装置を２台以上設置している場合には、全てのエックス線装置に係る値の総和を記入すること。

・標識の有無については、エックス線診療室である旨を示す標識を掲げているかどうかを記入すること。

・注意事項の掲示については、放射線障害の防止に必要な事項を掲示しているかどうかを記入すること。

３－３　診療施設における放射線障害の防止に関する予防措置の概要

・管理区域の境界における最大放射線量については、管理区域の境界における通常の使用状態において最大値となる場所で測定し、すべてのエックス線装置に係る実効線量を合計した値（ミリシーベルト／３月間）を記入すること。この場合、実効線量は１センチメートル線量当量とする。

・管理区域の立入制限措置については、該当するものに○を付し、部外者立入禁止のための柵なわ張り等により区画している場合には、（）内にその内容を簡潔に記入すること。

・標識の有無については、管理区域である旨及び立入禁止区域である旨を示す標識を掲げているかどうかを記入すること。

・人が居住する区域及び敷地の境界における最大放射線量については、通常の使用状態において最大値となる場所で測定し、すべてのエックス線装置に係る線量当量を合計した値（マイクロシーベルト／３月間）を記入すること。

・診療施設の見取図及びエックス線装置を使用する室の遮へい物等の配置状況を別添として添付し、エックス線診療室、管理区域、敷地内居住地域等がわかるように記入すること。なお、図には、長さ、厚さ等放射線防護に関する事項を壁、遮へい物等について記入すること。

３－４　その他の放射線障害の防止に関する予防措置の概要

・防護用具の保有状況については、保有するものに○を付した上で、（）内に保有数量を記入すること。防護マスク、防護頭巾等その他の防護用具を備えている場合にはその他の（）内にその名称及び数量を記入すること。

・エックス線診療従事者等の放射線測定器の保有状況については、保有するものに○を付した上で、（）内に保有数量を記入すること。その他の測定器を備えている場合には、その他の（）内にその名称及び保有数量を記入すること。

・エックス線診療室等の放射線測定器等の保有状況については、その有無を記入し、有している場合には（）内にその名称及び保有数量を記入すること。

・その他の措置については、エックス線診療従事者等に対して行っている健康診断等上記以外に行っているエックス線防護に関する措置があれば記入すること。

４　エックス線診療に従事する獣医師の氏名及びエックス線診療に関する経歴

エックス線診療に従事する獣医師の氏名及び年齢を記入するほか、エックス線診療に従事した年数及びエックス線に関する講習会への参加状況（講習会名、開催者、開催時期、開催日数等）を記入すること。