様式第七号の２（第十条の四第二項第一号、同条第三項、第十条の十六第二項関係）

| ３．施設の概要（許可外中間処理施設）【記載例】 |  |
| --- | --- |
| 処理施設の種類 | 蛍光管の破砕施設 |
| 設置場所 | 富山県○○市○○１－２－３ |
| 設置年月日 | 平成○○年○○月○○日 |
| 処理能力 | ○ｔ／日（○時間） |
| 廃棄物の種類 | ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類（以上、水銀使用製品産業廃棄物を含む。） |
| 処理施設の処理方式及び設備の概要 | 処理方式の概要を記載 設備の概要を記載 ○○製 形式：○○ 動力：○○ ※ 詳細については、別添のフローのとおり。 |
| 環境保全設備の概要 | 騒音・振動対策 ・ ○○○○○ 飛散防止対策 ・ 密閉された設備内で作業を行う。設備や施設からの排気は集じん機で処理し、製品中に含まれる水銀が大気中に飛散しないようにする。 ・ 蛍光管の破砕により発生する水銀蒸気は吸着用活性炭で吸着除去され、浄化された空気は機械内部を循環することから、水銀が外部に漏れ出すことはない。 など 排水対策 ・ ○○○○○ 地下浸透対策 ・ ○○○○○ 悪臭対策 ・ ○○○○○ |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第七号の３（第十条の四第二項第一号、同条第三項、第十条の十六第二項関係）

| ４．最終処分場【記載例】 |  |
| --- | --- |
| 最終処分場の種類及び名称 | 管理型最終処分場 ○○処分場 |
| 設置場所 | 富山県○○市○○１－２－３ |
| 設置年月日 | 平成○○年○○月○○日 |
| 最終処分場の規模等 | 埋立面積：○○○ｍ2 全体面積：○○○ｍ2 埋立容量：○○○ｍ3 残存容量：○○○ｍ3 |
| 埋立対象廃棄物の種類 | 燃え殻、ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、ばいじん （以上、水銀含有ばいじん等を含み、水銀使用製品産業廃棄物を含む。） |
| 構造及び設備の概要 | これまで記載していた内容を記載 |
| 放流水の水質等 |  |
| その他環境保全対策 |  |

（日本工業規格　Ａ列４番）

様式第七号の５（第十条の四第二項第一号、同条第三項、第十条の十六第二項関係）

様式第七号の３と整合をとって記載 ６．環境保全措置 （1）中間処理施設において講ずる措置 様式第七号の２と整合をとって記載 （2）保管施設において講ずる措置 【記載例】 ・ 地下浸透防止を図るため、全面をコンクリート舗装にする。 ・ 屋内で積み替え、保管を行う事により、飛散流出を防止する。 ・ 高温にさらされないよう、屋内で保管する。 ・ 水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等は他の物と混合するおそれのないように他の物と保管場所を分けて保管する。 など （3）最終処分場において講ずる措置

（日本工業規格　Ａ列４番）

保管施設の維持管理の留意事項【記載例】

１ 保管施設の概要

| ① 設 置 場 所 |  | 保管施設① | 保管施設② | 保管施設③ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ② 保管する産業 廃棄物の種類 |  | ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず （水銀使用製品産業廃棄物を含む。） | 金属くず （水銀使用製品産業廃棄物を除く。） | 汚泥 （水銀含有ばいじん等を含む。） |
| ③ 面 積（㎡） |  | ○○ | ○○ | ○○ |
| ④ 保管に係る施設の処理能力(ｔ/日又は㎥/日) |  | ○○(ｔ/日) (㎥/日) | ○○(ｔ/日) (㎥/日) | ○○(ｔ/日) (㎥/日) |
| ⑤ 保管量の上限（ｔ又はｍ3） ※ 処分前の保管の場合は ④の14日分（注）以内 |  | ○○（ｔ） （㎥） | ○○（ｔ） （㎥） | ○○（ｔ） （㎥） |
|  | 平均保管量 （ｔ又はｍ3） | ○○（ｔ） （㎥） | ○○（ｔ） （㎥） | ○○（ｔ） （㎥） |
| ⑥ 保管の高さ（ｍ） （最高のもの） |  | ○（ｍ） | ○（ｍ） | ○（ｍ） |
| ⑦ 施設の図面、写真(更新の場合は現在の保管状況が分かる写真)、 保管施設の表示 |  | 別紙にて添付 | 別紙にて添付 | 別紙にて添付 |
| ⑧ 備考 (処分前の保管、処分後の保管等を記載) |  | 処分前の保管 | 処分前の保管 | 処分前の保管 |

注）木くず、コンクリート破片又はアスファルト破片であって、分別されたものを再生するための保管の場合に限り、

木くず又はコンクリート破片は処理能力の28日分、アスファルト破片は処理能力の70日分で算出する。

２ 構造及び設備

（１）保管施設は屋内に設置する。

（２）保管施設の囲いは、廃棄物の荷重に対して構造耐力上安全な構造とする。

（３）保管施設の床面は、浸透防止加工を施した鉄筋コンクリート製とする。

（４）保管施設の周囲には、鉄筋コンクリート製の十分な容量を有する流出防止堤を設ける。

（５）保管中の廃棄物からの汚水又は保有水等を集水し、処理する排水処理施設を設置する。

３ 維持管理に際しての留意事項

（１）保管施設には種類や管理責任者等を記述した表示を行い、廃棄物の適正管理に努める。

（２）廃棄物が事業所外から見えないように、保管施設の周囲に囲いを設ける（廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの高さから５０ｃｍ以下の高さとする。）又は屋内にて保管する。

（３）勾配は５０％（２６．５度）以下とする。

（４）保管量、保管施設整備状況等を記録する。

（５）粉じんの発生が予想される廃棄物の保管場所には、散水装置を設ける等の粉じん防止及び飛散防

止対策に努める。

（６）保管施設の囲いは、周辺環境に配慮した絵画などを描き、イメージアップに努める。

（７）保管施設の周囲には、植木を植えるなどして緑地化を推進する。

４ 保管方法

（１）廃棄物は古いものから搬出し、また、保管能力を超えるような保管はしない。

（２）廃棄物は種類毎に区分し保管する。

（３）廃棄物の搬入を計画的に行い、２～３ケ月に一回は廃棄物の保管量を無くし、保管施設の清掃、

整備等に努める。（長期保管による廃棄物の腐敗を防止し、汚水、悪臭等の２次公害を発生させな

いため）

（４）廃棄物の分別に努め、廃棄物の再生利用を推進する。

保管施設の表示【記載例】

○　処分前の保管の場合

| （処分前）産業廃棄物 保管施設 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 産業廃棄物の種類 |  | ガラスくず､コンクリートくず及び陶磁器くず、金属くず （水銀使用製品産業廃棄物を含む。） |
| 処分等のための保管上限 |  | ○ｔ ６０ｃｍ以上 |
| 管理者 | 氏名 | ○○ ○○ |
|  | 連絡先 | ○○○－○○○－○○○○ |
| 積上げることができる高さ |  | ○ｍ |

６０ｃｍ以上

○　処分後の保管の場合

| （処分後）産業廃棄物 保管施設 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 産業廃棄物の種類 |  |  |
| 管理者 | 氏名 | ６０ｃｍ以上 |
|  | 連絡先 |  |
| 積上げることができる高さ |  |  |

６０ｃｍ以上